心电图情报分析平台项目前期设计分析文档

一、项目概述

1.1 项目背景

当前医院心电图诊疗存在数据壁垒突出、多厂商设备数据不互通、AI辅助诊断标准化不足、院内外监护闭环缺失及数据合规管理难度大等痛点。为破解上述问题，打造“数字化、多学科联动、院内外一体化”的智慧心电平台，实现心电图数据的全周期管理、AI辅助诊断落地及科研与临床的深度融合，特启动本项目。本项目参考全院血糖管理系统的数据库设计思路，遵循“基础表→业务表→统计报表”的层级架构，确保数据标准化、关联化，支撑平台核心功能落地。

1.2 设计定位（双重视角）

（1）医院心电图专家视角：聚焦临床实际需求，确保数据采集覆盖心电图诊疗全流程，指标定义符合临床标准，AI辅助诊断功能贴合医生诊疗习惯，实现“AI初筛+医生终审”的高效模式，同时为临床科研提供标准化数据支撑。

（2）软件分析师视角：采用模块化、分层解耦架构，参考血糖管理系统的表格设计逻辑，构建规范的数据库表结构，实现多源数据互通、外键关联约束，确保数据一致性、完整性和可扩展性，适配FDE驻场开发模式，便于后期迭代升级。

1.3 核心目标

1. 构建覆盖“术前预防-术后监测-居家随访”的心电图全周期管理体系，打破信息孤岛，实现多厂商设备、HIS/LIS系统的数据互通；

2. 设计标准化数据库，支撑心电图数据采集、存储、分析、统计、预警全流程，参考血糖管理系统的关联逻辑，确保数据可溯源、可关联；

3. 落地AI辅助分析功能，实现心电图异常片段抓取、辅助诊断，降低医生重复劳动，提升诊疗效率；

4. 满足数据合规要求，落实数据加密、脱敏、访问控制，明确AI与医生责任边界，支撑临床科研数据调用；

5. 实现院内外一体化闭环，衔接院内诊疗与院外居家监护数据，为患者提供全周期心电管理服务。

二、系统总体架构设计（参考血糖管理系统+心电平台需求）

沿用血糖管理系统“基础表支撑、业务表联动、统计表汇总”的核心逻辑，结合心电图情报分析平台的五层架构+三大支撑体系，设计分层解耦的系统架构，确保与血糖管理系统的设计理念统一，同时适配心电业务特性。

2.1 总体架构分层

1. 硬件接入层：统一接入多厂商心电设备（动态心电、静态心电、居家监护设备）、院内HIS/LIS系统，制定统一接入标准，参考血糖管理系统设备接入逻辑，确保数据采集的规范性。

2. 数据采集与传输层：负责多源心电数据（波形数据、指标数据、报告数据）的采集、清洗、转换，采用TLS 1.2/1.3加密技术，参考血糖管理系统数据传输规范，确保数据传输安全、实时。

3. 数据存储层：采用“本地+云”混合存储模式，参考血糖管理系统的存储逻辑，构建心电基础库、HIS/LIS关联库、AI训练库、业务管理库及标准评价库，实现“一人一档”，确保数据可溯源。

4. 核心业务层：涵盖心电图采集管理、AI辅助分析、异常预警、院内外一体化管理、科研数据管理等功能，联动各业务表，实现“采集-分析-推送-干预-随访”全流程闭环。

5. 应用展示层：提供医生端（PC/移动）、患者端（微信小程序）、管理员端及科研端，适配不同角色需求，实现数据可视化、报告查询、预警提醒等功能。

2.2 三大支撑体系

1. 安全合规体系：落实数据加密、脱敏、RBAC权限控制，组建伦理审查小组，明确AI仅为辅助诊断，核心诊断由医生负责，符合医疗数据合规要求。

2. AI算法体系：基于QWEN/DEEPSEEK大模型微调，结合CNN深度学习算法，实现心电图异常识别、风险预警，支持模型全生命周期管理，参考血糖管理系统AI辅助逻辑，贴合临床实际。

3. 运维管理体系：涵盖设备、系统、数据的运维，采用FDE驻场开发模式，确保平台稳定运行，参考血糖管理系统运维思路，降低运维成本。

三、数据库表结构设计（核心重点）

参考全院血糖管理系统的表格设计逻辑，按“基础表→业务表→统计报表→字典表”的层级划分，结合心电图业务特性，设计规范的数据库表结构，采用外键关联，避免数据冗余，确保数据一致性。所有表格均采用MySQL数据库（InnoDB存储引擎），支持事务和外键约束，适配心电数据的关联查询需求。

（一）基础表（核心支撑，参考血糖管理系统患者表、病区表）

基础表为所有业务表提供基础数据支撑，确保数据标准化、统一化，避免字段冗余，对应血糖管理系统的患者信息表、病区表，适配心电业务场景。

1. 患者信息表（sys_ecg_patient_info）

核心功能：存储患者基础信息，关联所有与患者相关的心电图业务表，对应血糖管理系统的sys_patient_info表，补充心电相关专属字段。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patient_id | INT | 11 | 患者ID，主键，自增 | 软件分析师：与所有患者相关业务表关联，主键自增确保唯一性；专家：唯一标识患者，支撑“一人一档”心电管理 |
| patient_name | VARCHAR | 20 | 患者姓名 | 专家：明确患者身份，适配临床诊疗标识需求；软件分析师：与HIS系统同步，确保数据一致 |
| patient_gender | CHAR | 1 | 患者性别，男/女 | 专家：部分心电指标与性别相关，为诊断提供参考；软件分析师：标准化存储，便于统计筛选 |
| patient_age | INT | 3 | 患者年龄，单位：岁 | 专家：不同年龄心电参考标准不同，影响异常判断；软件分析师：与血糖管理系统一致，便于跨系统联动 |
| inpatient_no | VARCHAR | 20 | 住院号，唯一标识 | 软件分析师：关联HIS系统，唯一标识住院患者；专家：便于临床关联病历，查询患者诊疗记录 |
| outpatient_no | VARCHAR | 20 | 门诊号，唯一标识（可选） | 专家：覆盖门诊患者心电监测需求；软件分析师：补充门诊场景，完善数据覆盖 |
| inpatient_date | DATE | 0 | 住院日期（门诊患者可为NULL） | 软件分析师：与HIS系统同步，支撑住院患者心电周期管理 |
| bed_no | VARCHAR | 10 | 床号（住院患者） | 专家：便于定位住院患者，开展床边心电监测；软件分析师：关联病区表，实现病区分组管理 |
| inpatient_diagnosis | VARCHAR | 100 | 住院诊断（可选） | 专家：结合诊断分析心电异常原因；软件分析师：为科研数据筛选提供依据 |
| ward_id | INT | 11 | 病区ID，外键，关联病区表 | 软件分析师：与病区表关联，实现病区分类管理；专家：便于科室层面心电数据统计 |
| phone | VARCHAR | 20 | 患者联系方式（可选） | 专家：便于院外随访、预警通知；软件分析师：支撑患者端消息推送 |
| create_time | DATETIME | 0 | 记录创建时间，默认当前时间 | 软件分析师：便于数据溯源、时间范围查询 |

2. 病区表（sys_ecg_ward_info）

核心功能：存储病区基础信息，关联所有含病区字段的业务表，与血糖管理系统的sys_ward_info表结构一致，适配心电业务场景。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ward_id | INT | 11 | 病区ID，主键，自增 | 软件分析师：主键关联所有相关业务表，确保数据一致性；专家：明确心电数据的科室归属 |
| ward_name | VARCHAR | 50 | 病区名称，唯一 | 专家：贴合医院实际病区命名，便于临床分组管理；软件分析师：唯一索引，避免重复 |
| ward_phone | VARCHAR | 20 | 病区电话 | 专家：便于科室间心电业务沟通、预警通知；软件分析师：支撑病区层面的消息推送 |
| ward_desc | VARCHAR | 200 | 病区描述（可选） | 专家：补充病区特色（如心血管内科病区），便于心电数据针对性分析 |
| create_time | DATETIME | 0 | 记录创建时间 | 软件分析师：便于病区信息管理、溯源 |

3. 医生信息表（sys_ecg_doctor_info）

核心功能：存储心电图相关医生信息，支撑AI辅助诊断终审、报告审核等功能，参考血糖管理系统相关设计，补充医生专业属性。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doctor_id | INT | 11 | 医生ID，主键，自增 | 软件分析师：关联报告审核、预警处理等业务表；专家：明确诊断责任主体 |
| doctor_name | VARCHAR | 20 | 医生姓名 | 专家：明确报告审核人、诊断人，落实责任；软件分析师：与HIS系统医生信息同步 |
| doctor_title | VARCHAR | 30 | 医生职称（如主治医师、主任医师） | 专家：区分医生资质，适配不同级别诊断权限；软件分析师：支撑权限分级管理 |
| ward_id | INT | 11 | 所属病区ID，外键，关联病区表 | 软件分析师：实现医生按病区分组管理；专家：便于科室内部心电业务分工 |
| user_name | VARCHAR | 20 | 登录账号 | 软件分析师：支撑系统登录、权限控制；专家：便于医生登录系统处理心电业务 |
| password | VARCHAR | 50 | 加密密码 | 软件分析师：保障账号安全，采用加密存储 |
| is_active | TINYINT | 1 | 是否启用，1=启用，0=禁用 | 软件分析师：便于账号管理，控制系统访问权限 |

（二）业务表（核心业务落地，参考血糖管理系统预警、测量记录等表）

业务表覆盖心电图采集、AI分析、预警、报告、随访等全流程，参考血糖管理系统的预警患者表、血糖测量记录表等设计逻辑，结合心电业务特性，实现业务流程联动。

1. 心电图采集记录表（sys_ecg_measure_record）

核心功能：存储心电图测量明细数据（静态、动态），对应血糖管理系统的血糖测量记录表，是所有心电业务数据的基础，支撑AI分析、报告生成。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| measure_id | INT | 11 | 测量ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条测量记录，关联AI分析、报告等表；专家：便于心电数据溯源 |
| patient_id | INT | 11 | 患者ID，外键，关联患者信息表 | 软件分析师：关联患者基础信息，实现“一人一档”；专家：对应患者，便于诊疗关联 |
| measure_type | VARCHAR | 30 | 测量类型，如“静态心电”“动态心电”“居家监护” | 专家：区分不同心电监测方式，适配不同诊断标准；软件分析师：便于按类型统计、筛选 |
| equipment_id | INT | 11 | 设备ID，外键，关联设备信息表 | 软件分析师：关联设备信息，便于设备运维、数据溯源；专家：了解测量设备，辅助诊断判断 |
| start_time | DATETIME | 0 | 测量开始时间（精确到分/秒） | 专家：作为心电指标时间节点的参考基准；软件分析师：支撑时间范围查询、统计 |
| end_time | DATETIME | 0 | 测量结束时间（精确到分/秒） | 专家：计算测量时长，判断数据完整性；软件分析师：关联统计报表，计算监测时长 |
| total_duration | VARCHAR | 50 | 测量总时长（天+小时+分+秒） | 专家：参考测量时长判断心电数据的代表性；软件分析师：与血糖管理系统时长格式一致，便于统一展示 |
| wave_data_path | VARCHAR | 255 | 心电波形数据存储路径（本地/云端） | 软件分析师：存储波形数据，支撑AI分析、波形展示；专家：查看原始波形，辅助诊断 |
| measure_point | VARCHAR | 30 | 测量时间点（如“术前”“术后”“夜间”） | 专家：结合测量场景分析心电异常；软件分析师：便于场景化统计、筛选 |
| measurer | VARCHAR | 20 | 测量者（医生/护士姓名） | 专家：落实测量责任；软件分析师：便于数据溯源、操作日志统计 |
| ward_id | INT | 11 | 病区ID，外键，关联病区表 | 软件分析师：按病区分组管理；专家：明确测量的科室归属 |
| measure_status | VARCHAR | 20 | 测量状态：正常/异常/中断 | 专家：快速判断测量数据有效性；软件分析师：支撑异常数据排查、统计 |
| create_time | DATETIME | 0 | 记录创建时间，默认当前时间 | 软件分析师：数据溯源、时间范围查询 |

2. 心电图核心指标表（sys_ecg_core_index）

核心功能：存储心电图核心指标数据（如心率、RR间期、早搏等），对应两份动态心电报告的共同检测指标，参考血糖管理系统的异常指标相关设计，实现指标标准化存储。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| index_id | INT | 11 | 指标ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条指标记录，关联测量记录；专家：便于指标数据溯源 |
| measure_id | INT | 11 | 测量ID，外键，关联心电图采集记录表 | 软件分析师：关联测量记录，实现指标与原始数据联动；专家：对应具体测量，分析指标关联性 |
| heartbeat_total | INT | 11 | 心搏总数（单位：次） | 专家：核心基础指标，用于后续节律指标占比计算；软件分析师：与测量时长关联，支撑统计 |
| avg_heart_rate | DECIMAL | 5,1 | 平均心率（单位：bpm/次/分） | 专家：评估心率是否正常的核心指标；软件分析师：标准化存储，便于统计、对比 |
| min_heart_rate | INT | 3 | 最慢心率（单位：bpm），含发生时间（拼接字符串） | 专家：结合发生时间判断是否异常；软件分析师：存储格式统一为“心率+时间”，便于展示 |
| max_heart_rate | INT | 3 | 最快心率（单位：bpm），含发生时间（拼接字符串） | 专家：结合发生场景判断是否异常；软件分析师：与最慢心率格式一致，统一展示 |
| max_rr_interval | DECIMAL | 5,3 | 最长RR间期（单位：s），含发生时间（拼接字符串） | 专家：≥2.0s需重点关注，提示传导异常；软件分析师：标准化存储，便于异常筛选 |
| max_rr_count | INT | 11 | ≥2.0s长RR间期次数（可选） | 专家：评估RR间期异常的严重程度；软件分析师：支撑异常统计、预警触发 |
| tachycardia_times | INT | 11 | 心动过速总次数（心率>100次/分） | 专家：评估快速节律异常频次；软件分析师：支撑异常统计、AI分析 |
| tachycardia_heartbeat | INT | 11 | 心动过速总心搏数，含占比（拼接字符串） | 专家：评估心动过速严重程度；软件分析师：存储格式“心搏数（占比%）”，便于展示 |
| bradycardia_times | INT | 11 | 心动过缓总次数（心率<50次/分） | 专家：评估缓慢节律异常频次；软件分析师：支撑异常统计、预警触发 |
| atrial_premature | INT | 11 | 房性早搏总计次数，含占比（拼接字符串） | 专家：单发偶发通常无异常，成对需关注；软件分析师：标准化存储，便于对比分析 |
| atrial_premature_single | INT | 11 | 单发房早次数 | 专家：细化房早类型，辅助诊断；软件分析师：支撑指标细分统计 |
| atrial_premature_pair | INT | 11 | 成对房早次数 | 专家：成对房早提示风险升高，重点关注；软件分析师：支撑异常预警 |
| ventricular_premature | INT | 11 | 室性早搏总计次数，含占比（拼接字符串） | 专家：室性早搏需重点关注，风险高于房性早搏；软件分析师：标准化存储，便于异常筛选 |
| ventricular_premature_single | INT | 11 | 单发室早次数 | 专家：细化室早类型，辅助诊断；软件分析师：支撑指标细分统计 |
| ventricular_premature_pair | INT | 11 | 成对室早次数 | 专家：成对室早风险升高，需重点干预；软件分析师：支撑异常预警 |
| hrv_sdnn | DECIMAL | 5,1 | HRV指标：SDNN（单位：ms） | 专家：评估心脏自主神经功能；软件分析师：标准化存储，便于科研数据调用 |
| hrv_sdann | DECIMAL | 5,1 | HRV指标：SDANN（单位：ms） | 专家：评估自主神经调节能力；软件分析师：与其他HRV指标格式统一 |
| hrv_rmssd | DECIMAL | 5,1 | HRV指标：rMSSD（单位：ms） | 专家：反映迷走神经功能；软件分析师：支撑HRV指标综合分析 |
| hrv_pnn50 | DECIMAL | 5,2 | HRV指标：pNN50（单位：%） | 专家：辅助评估自主神经异常；软件分析师：标准化存储，便于统计对比 |
| hrv_lf | DECIMAL | 5,1 | HRV指标：LF（单位：ms²） | 专家：反映交感神经功能；软件分析师：支撑HRV指标综合分析 |
| hrv_hf | DECIMAL | 5,1 | HRV指标：HF（单位：ms²） | 专家：反映迷走神经功能；软件分析师：与LF指标格式统一，便于计算比值 |
| hrv_lf_hf | DECIMAL | 5,2 | HRV指标：LF/HF比值 | 专家：评估交感与迷走神经平衡；软件分析师：自动计算存储，便于快速查询 |
| ventricular_tachycardia | INT | 11 | 室速发作阵数 | 专家：室速为高危心律失常，重点关注；软件分析师：支撑高危异常预警 |
| atrial_tachycardia | INT | 11 | 房速发作阵数 | 专家：评估房性快速心律失常风险；软件分析师：支撑异常统计、预警 |
| rhythm_type | VARCHAR | 30 | 节律类型：窦性心律/非窦性心律 | 专家：明确基础节律，非窦性心律提示异常；软件分析师：标准化存储，便于筛选统计 |

3. 心电图AI分析表（sys_ecg_ai_analysis）

核心功能：存储AI辅助分析结果，对应平台AI辅助诊断功能，参考血糖管理系统的异常指标字典表设计，实现AI分析结果的标准化、可追溯。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai_analysis_id | INT | 11 | AI分析ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条AI分析记录，关联测量记录；专家：便于AI分析结果溯源 |
| measure_id | INT | 11 | 测量ID，外键，关联心电图采集记录表 | 软件分析师：关联原始测量数据，实现AI分析与原始数据联动；专家：对应具体测量，验证AI分析准确性 |
| model_version | VARCHAR | 50 | AI模型版本号 | 软件分析师：支撑模型迭代管理，便于追溯不同版本分析结果；专家：了解AI模型，辅助判断分析可靠性 |
| abnormal_fragment | VARCHAR | 255 | 异常片段存储路径/描述（如“01:23:45-01:24:10 室性早搏片段”） | 专家：快速定位异常片段，辅助终审；软件分析师：关联波形数据，支撑片段展示 |
| ai_diagnosis | TEXT | 0 | AI初步诊断意见（标准化表述） | 专家：作为诊断参考，减少重复劳动；软件分析师：标准化存储，便于后续统计、科研调用 |
| abnormal_index | VARCHAR | 255 | 异常指标汇总（拼接字符串，如“室性早搏109次、最长RR间期2.52s”） | 专家：快速了解异常情况；软件分析师：关联核心指标表，自动拼接生成 |
| confidence | DECIMAL | 5,2 | AI诊断置信度（单位：%） | 专家：参考置信度判断AI分析可靠性；软件分析师：支撑AI模型优化、效果评估 |
| analysis_time | DATETIME | 0 | AI分析完成时间 | 软件分析师：数据溯源、时间范围查询；专家：了解分析时效 |
| is_verified | TINYINT | 1 | 是否经医生验证：1=是，0=否 | 专家：明确验证状态，落实终审责任；软件分析师：支撑报告审核流程 |

4. 心电图异常预警表（sys_ecg_abnormal_warning）

核心功能：存储心电图异常预警信息，对应血糖管理系统的预警患者表，实现异常指标的实时预警、推送与处理闭环。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| warning_id | INT | 11 | 预警ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条预警记录，关联相关业务表；专家：便于预警处理、溯源 |
| measure_id | INT | 11 | 测量ID，外键，关联心电图采集记录表 | 软件分析师：关联原始测量数据，明确预警来源；专家：对应具体测量，处理异常 |
| patient_id | INT | 11 | 患者ID，外键，关联患者信息表 | 软件分析师：关联患者信息，实现预警推送；专家：明确预警患者，快速干预 |
| warning_time | DATETIME | 0 | 预警时间，精确到分/秒 | 专家：及时处理预警，避免延误病情；软件分析师：支撑预警时间排序、统计 |
| warning_type | VARCHAR | 30 | 预警类型，如“室性早搏增多”“RR间期过长”“室速发作” | 专家：快速判断预警严重程度；软件分析师：按类型分类，支撑预警筛选、统计 |
| warning_level | VARCHAR | 20 | 预警级别：高危/中危/低危 | 专家：优先处理高危预警，合理分配诊疗资源；软件分析师：支撑预警优先级推送 |
| warning_content | TEXT | 0 | 预警详细内容，明确异常指标、数值及风险提示（如“室速发作1次，持续15秒，提示高危心律失常，需立即干预”） | 专家：清晰了解预警细节，制定干预方案；软件分析师：标准化表述，便于系统展示和后续统计 |
| handle_doctor_id | INT | 11 | 处理医生ID，外键，关联医生信息表（可为NULL，未处理时为空） | 专家：明确预警处理责任人，落实诊疗责任；软件分析师：关联医生信息，便于处理记录追溯和责任划分 |
| handle_time | DATETIME | 0 | 预警处理时间（可为NULL，未处理时为空） | 专家：记录处理时效，便于诊疗流程管控；软件分析师：支撑处理效率统计、未处理预警提醒 |
| handle_result | TEXT | 0 | 预警处理结果，如“已干预，患者心率恢复正常”“建议进一步检查”（可为NULL，未处理时为空） | 专家：记录处理情况，便于后续随访和诊疗复盘；软件分析师：标准化存储，支撑处理结果统计和科研调用 |
| warning_status | VARCHAR | 20 | 预警状态：未处理/处理中/已处理/已撤销 | 专家：快速掌握预警处理进度；软件分析师：支撑预警状态筛选、流程管控和统计分析 |

5. 心电图报告表（sys_ecg_report）

核心功能：存储心电图最终诊断报告，关联测量记录、AI分析结果，对应血糖管理系统的报告表，实现报告标准化生成、审核与归档，支撑临床诊疗和科研使用。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| report_id | INT | 11 | 报告ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每份报告，关联相关业务表；专家：便于报告归档、查询和溯源 |
| measure_id | INT | 11 | 测量ID，外键，关联心电图采集记录表 | 软件分析师：关联原始测量数据和核心指标，支撑报告生成；专家：对应具体测量，确保报告与数据一致 |
| ai_analysis_id | INT | 11 | AI分析ID，外键，关联心电图AI分析表（可为NULL，无AI分析时为空） | 专家：参考AI分析结果，减少重复诊断工作；软件分析师：关联AI分析内容，自动填充报告基础信息 |
| patient_id | INT | 11 | 患者ID，外键，关联患者信息表 | 软件分析师：关联患者基础信息，自动填充报告患者信息；专家：明确报告归属，便于临床关联诊疗 |
| report_no | VARCHAR | 30 | 报告编号，唯一，格式为“年份+月份+流水号” | 专家：便于报告快速查询、归档，符合临床报告管理规范；软件分析师：自动生成，确保唯一性，支撑报告检索 |
| report_content | TEXT | 0 | 报告详细内容，包括核心指标汇总、异常分析、诊断意见、诊疗建议等 | 专家：标准化诊断表述，确保报告规范性；软件分析师：支持富文本编辑，便于格式排版和内容存储 |
| diagnosis_result | VARCHAR | 255 | 最终诊断结果（如“窦性心律，偶发房性早搏”“窦性心动过缓”） | 专家：明确诊断结论，为诊疗提供依据；软件分析师：标准化存储，便于诊断结果统计和科研分类 |
| create_doctor_id | INT | 11 | 报告创建医生ID，外键，关联医生信息表 | 专家：落实报告创建责任；软件分析师：关联医生信息，便于报告责任追溯 |
| review_doctor_id | INT | 11 | 报告审核医生ID，外键，关联医生信息表（可为NULL，未审核时为空） | 专家：落实报告终审责任，确保诊断准确性；软件分析师：支撑报告审核流程，未审核报告不可归档 |
| create_time | DATETIME | 0 | 报告创建时间 | 软件分析师：数据溯源、时间范围查询；专家：记录报告生成时效 |
| review_time | DATETIME | 0 | 报告审核时间（可为NULL，未审核时为空） | 专家：记录审核时效，便于诊疗流程管控；软件分析师：支撑审核效率统计 |
| report_status | VARCHAR | 20 | 报告状态：草稿/待审核/已审核/已归档/已作废 | 专家：快速掌握报告进度，规范报告管理；软件分析师：支撑报告状态筛选、流程管控 |
| report_path | VARCHAR | 255 | 报告PDF存储路径（本地/云端） | 专家：便于报告打印、查阅和归档；软件分析师：支撑报告下载、在线预览功能 |

6. 心电图随访记录表（sys_ecg_follow_up）

核心功能：存储患者院外居家监护随访信息，关联患者信息和测量记录，对应血糖管理系统的随访表，实现院内外一体化闭环管理，支撑患者全周期心电管理。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| follow_id | INT | 11 | 随访ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条随访记录，关联相关业务表；专家：便于随访记录溯源、复盘 |
| patient_id | INT | 11 | 患者ID，外键，关联患者信息表 | 软件分析师：关联患者信息，实现随访精准推送；专家：明确随访对象，开展针对性随访 |
| measure_id | INT | 11 | 测量ID，外键，关联心电图采集记录表（可为NULL，无对应测量时为空） | 专家：结合患者心电测量数据，评估病情变化；软件分析师：关联测量数据，实现随访与监测联动 |
| follow_time | DATETIME | 0 | 随访时间 | 专家：记录随访节点，便于全周期病情管控；软件分析师：支撑随访时间排序、随访计划提醒 |
| follow_type | VARCHAR | 30 | 随访方式：电话随访/微信随访/上门随访/门诊随访 | 专家：根据患者情况选择合适随访方式；软件分析师：按随访方式统计，优化随访资源分配 |
| follow_doctor_id | INT | 11 | 随访医生ID，外键，关联医生信息表 | 专家：落实随访责任，便于病情跟踪；软件分析师：关联医生信息，便于随访责任追溯 |
| patient_condition | TEXT | 0 | 患者随访时病情状态，包括症状、心电相关情况等 | 专家：记录病情变化，调整诊疗方案；软件分析师：标准化存储，支撑随访数据统计和科研调用 |
| follow_advice | TEXT | 0 | 随访建议，如“继续居家监护、定期复查”“建议来院进一步检查” | 专家：为患者提供针对性指导，规范后续管理；软件分析师：支撑建议推送至患者端，实现闭环管理 |
| next_follow_time | DATETIME | 0 | 下次随访时间（可为NULL，无需继续随访时为空） | 专家：制定随访计划，确保全周期管理；软件分析师：支撑下次随访提醒功能 |
| follow_remark | TEXT | 0 | 随访备注，记录特殊情况（如患者未接听电话、拒绝随访等） | 专家：记录随访过程中的特殊情况，便于后续跟进；软件分析师：补充随访信息，确保记录完整性 |

7. 设备信息表（sys_ecg_equipment_info）

核心功能：存储多厂商心电设备信息，支撑设备接入、运维管理，参考血糖管理系统的设备表设计，实现设备标准化管理和数据溯源。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| equipment_id | INT | 11 | 设备ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每台设备，关联测量记录；专家：便于设备故障排查、数据溯源 |
| equipment_code | VARCHAR | 30 | 设备编号，唯一，厂商提供的设备序列号 | 专家：快速识别设备，便于设备使用管理；软件分析师：确保设备唯一性，支撑设备运维 |
| equipment_name | VARCHAR | 50 | 设备名称，如“动态心电监测仪”“静态心电图机” | 专家：区分设备类型，适配不同监测需求；软件分析师：按设备类型统计，支撑设备管理 |
| equipment_type | VARCHAR | 30 | 设备类型：静态心电设备/动态心电设备/居家监护设备 | 专家：明确设备用途，便于临床使用分配；软件分析师：关联设备接入逻辑，确保数据采集规范 |
| manufacturer | VARCHAR | 50 | 设备厂商，如“迈瑞”“飞利浦” | 专家：了解设备性能，辅助判断数据准确性；软件分析师：适配多厂商设备接入，实现数据互通 |
| equipment_version | VARCHAR | 30 | 设备固件版本 | 软件分析师：支撑设备固件升级管理；专家：了解设备版本，确保数据采集兼容性 |
| ward_id | INT | 11 | 所属病区ID，外键，关联病区表（居家监护设备可为NULL） | 专家：明确设备归属，便于科室设备管理；软件分析师：按病区分组管理设备，支撑运维 |
| equipment_status | VARCHAR | 20 | 设备状态：正常/故障/维修/闲置 | 专家：快速了解设备可用性，合理分配使用；软件分析师：支撑设备运维提醒、故障排查 |
| install_time | DATETIME | 0 | 设备安装时间 | 软件分析师：支撑设备使用年限统计、运维计划制定；专家：了解设备使用时长，评估设备性能 |
| maintain_time | DATETIME | 0 | 上次维护时间（可为NULL，未维护时为空） | 软件分析师：支撑维护提醒功能；专家：确保设备正常运行，保障数据采集准确性 |
| next_maintain_time | DATETIME | 0 | 下次维护时间（可为NULL，无需维护时为空） | 软件分析师：支撑维护计划管理；专家：确保设备定期维护，减少故障发生 |

（三）统计报表（数据汇总分析，参考血糖管理系统统计报表设计）

统计报表基于基础表和业务表数据，按“科室、时间、设备、异常类型”等维度汇总，参考血糖管理系统的统计报表逻辑，实现数据可视化和科研数据支撑，适配临床管理和科研需求。

1. 心电测量统计报表（sys_ecg_measure_stat）

核心功能：汇总心电测量相关数据，按时间、病区、设备类型等维度统计，支撑临床管理和设备使用效率分析。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stat_id | INT | 11 | 统计ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条统计记录，支撑报表生成和数据关联；专家：便于统计数据溯源、核对，保障数据准确性 |
| stat_time | DATETIME | 0 | 统计时间（按天/周/月统计，存储统计周期结束时间） | 专家：按时间维度查看测量数据，掌握临床诊疗工作量变化趋势；软件分析师：支撑时间维度筛选、报表可视化及趋势分析 |
| ward_id | INT | 11 | 病区ID，外键，关联病区表（可为NULL，全科室统计时为空） | 专家：按病区统计测量量，合理分配诊疗资源、优化科室工作安排；软件分析师：按病区分组统计，支撑科室管理报表生成 |
| equipment_type | VARCHAR | 30 | 设备类型（静态/动态/居家），可为NULL（全类型统计） | 专家：了解不同类型设备使用效率，合理调配设备资源；软件分析师：按设备类型统计，支撑设备运维优化和资源分配分析 |
| total_measure | INT | 11 | 总测量次数 | 专家：掌握整体诊疗工作量，评估科室工作负荷；软件分析师：支撑工作量统计、趋势分析及报表核心数据展示 |
| normal_measure | INT | 11 | 正常心电图测量次数 | 专家：了解正常检出比例，辅助临床诊疗效果评估；软件分析师：支撑异常率统计、正常与异常数据对比分析 |
| abnormal_measure | INT | 11 | 异常心电图测量次数 | 专家：掌握异常检出情况，针对性开展诊疗工作、合理分配诊疗资源；软件分析师：支撑异常趋势分析、科研数据提取 |
| stat_cycle | VARCHAR | 20 | 统计周期：日/周/月 | 专家：按需查看不同周期统计数据，灵活开展临床管理；软件分析师：支撑多周期报表生成、跨周期数据对比 |

2. 心电图异常预警统计报表（sys_ecg_warning_stat）

核心功能：汇总异常预警相关数据，按预警级别、类型、处理时效等维度统计，支撑预警管理和诊疗效率优化。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| warning_stat_id | INT | 11 | 预警统计ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条预警统计记录；专家：便于预警统计数据核对、溯源 |
| stat_time | DATETIME | 0 | 统计时间（按天/周/月统计，存储统计周期结束时间） | 专家：按时间维度查看预警情况，掌握异常发生趋势；软件分析师：支撑时间维度筛选、预警趋势可视化 |
| ward_id | INT | 11 | 病区ID，外键，关联病区表（可为NULL，全科室统计时为空） | 专家：按病区统计预警量，针对性优化预警管理；软件分析师：按病区分组统计，支撑科室预警报表 |
| warning_level | VARCHAR | 20 | 预警级别（高危/中危/低危），可为NULL（全级别统计） | 专家：重点关注高危预警统计，优化应急处理流程；软件分析师：按级别分类统计，支撑预警优先级管理 |
| warning_type | VARCHAR | 30 | 预警类型，可为NULL（全类型统计） | 专家：了解不同异常类型的预警分布，针对性开展诊疗；软件分析师：按类型统计，支撑异常类型趋势分析 |
| total_warning | INT | 11 | 总预警次数 | 专家：掌握整体预警规模，合理分配应急资源；软件分析师：支撑预警总量统计、趋势分析 |
| handled_warning | INT | 11 | 已处理预警次数 | 专家：评估预警处理效率，优化处理流程；软件分析师：支撑处理率统计、处理效率分析 |
| unhandled_warning | INT | 11 | 未处理预警次数 | 专家：及时发现未处理预警，避免延误病情；软件分析师：支撑未处理预警提醒、流程管控 |
| avg_handle_time | DECIMAL | 10,2 | 平均处理时长（单位：分钟），保留2位小数 | 专家：评估预警处理时效，优化应急响应速度；软件分析师：支撑处理时效统计、效率优化 |
| stat_cycle | VARCHAR | 20 | 统计周期：日/周/月 | 专家：按需查看不同周期预警统计数据；软件分析师：支撑多周期报表生成、数据对比 |

3. 心电图报告统计报表（sys_ecg_report_stat）

核心功能：汇总心电图报告相关数据，按报告状态、审核时效、诊断类型等维度统计，支撑报告管理和诊疗质量管控。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| report_stat_id | INT | 11 | 报告统计ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条报告统计记录；专家：便于报告统计数据核对、溯源 |
| stat_time | DATETIME | 0 | 统计时间（按天/周/月统计，存储统计周期结束时间） | 专家：按时间维度查看报告生成、审核情况；软件分析师：支撑时间维度筛选、报告管理报表可视化 |
| ward_id | INT | 11 | 病区ID，外键，关联病区表（可为NULL，全科室统计时为空） | 专家：按病区统计报告量，优化报告管理流程；软件分析师：按病区分组统计，支撑科室报告管理 |
| total_report | INT | 11 | 总报告数量 | 专家：掌握整体报告生成工作量；软件分析师：支撑报告总量统计、趋势分析 |
| draft_report | INT | 11 | 草稿状态报告数量 | 专家：督促医生完善草稿报告，提升报告生成效率；软件分析师：支撑草稿报告提醒 |
| pending_review_report | INT | 11 | 待审核状态报告数量 | 专家：督促审核医生及时审核，避免延误报告交付；软件分析师：支撑待审核报告提醒 |
| approved_report | INT | 11 | 已审核状态报告数量 | 专家：评估报告审核效率，优化审核流程；软件分析师：支撑审核率统计、审核效率分析 |
| archived_report | INT | 11 | 已归档状态报告数量 | 专家：掌握报告归档情况，规范报告管理；软件分析师：支撑归档报告检索、统计 |
| avg_review_time | DECIMAL | 10,2 | 平均审核时长（单位：分钟），保留2位小数 | 专家：评估报告审核时效，优化审核流程；软件分析师：支撑审核时效统计、效率优化 |
| stat_cycle | VARCHAR | 20 | 统计周期：日/周/月 | 专家：按需查看不同周期报告统计数据；软件分析师：支撑多周期报表生成、数据对比 |

（四）字典表（基础数据标准化，参考血糖管理系统字典表设计）

字典表用于存储系统基础枚举数据，实现数据标准化、统一化管理，减少冗余，便于系统维护和数据统计，适配临床诊疗和科研数据规范要求。

1. 预警级别字典表（sys_dict_warning_level）

核心功能：存储预警级别枚举数据，统一预警级别表述，支撑异常预警表、预警统计报表的级别标准化管理。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dict_id | INT | 11 | 字典ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条字典记录，支撑系统数据关联；专家：确保预警级别统一，便于诊疗沟通 |
| level_code | VARCHAR | 20 | 级别编码，唯一，如“HIGH”“MIDDLE”“LOW” | 软件分析师：用于系统内部数据关联和判断；专家：编码统一，便于数据统计和跨系统对接 |
| level_name | VARCHAR | 20 | 级别名称：高危/中危/低危 | 专家：直观识别预警级别，快速开展应急处理；软件分析师：用于系统界面展示和数据统计 |
| level_desc | VARCHAR | 255 | 级别描述，如“高危：需立即干预，存在严重心律失常风险” | 专家：明确不同级别预警的风险程度，规范处理流程；软件分析师：标准化描述，便于系统展示和培训 |
| sort | INT | 11 | 排序号，用于界面展示排序（如高危=1，中危=2，低危=3） | 软件分析师：控制界面展示顺序，优先显示高危级别；专家：直观呈现级别优先级，便于快速处理 |

2. 预警类型字典表（sys_dict_warning_type）

核心功能：存储预警类型枚举数据，统一预警类型表述，支撑异常预警表、预警统计报表的类型标准化管理。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dict_id | INT | 11 | 字典ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条字典记录，支撑系统数据关联；专家：确保预警类型统一，便于诊疗沟通和统计 |
| type_code | VARCHAR | 30 | 类型编码，唯一，如“PVC_MORE”“RR_TOO_LONG”“VT_ATTACK” | 软件分析师：用于系统内部数据关联和判断；专家：编码统一，便于数据统计和跨系统对接 |
| type_name | VARCHAR | 30 | 类型名称，如“室性早搏增多”“RR间期过长”“室速发作” | 专家：直观识别预警类型，快速判断异常情况；软件分析师：用于系统界面展示和数据统计 |
| type_desc | VARCHAR | 255 | 类型描述，明确该预警类型的定义和风险提示 | 专家：明确预警类型的具体含义，规范处理流程；软件分析师：标准化描述，便于系统展示和培训 |
| sort | INT | 11 | 排序号，用于界面展示排序 | 软件分析师：控制界面展示顺序，优化用户体验；专家：便于快速查找常用预警类型 |

3. 设备类型字典表（sys_dict_equipment_type）

核心功能：存储设备类型枚举数据，统一设备类型表述，支撑设备信息表、测量统计报表的设备类型标准化管理。

| 字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 备注（双重视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dict_id | INT | 11 | 字典ID，主键，自增 | 软件分析师：唯一标识每条字典记录，支撑系统数据关联；专家：确保设备类型统一，便于设备管理和统计 |
| type_code | VARCHAR | 30 | 类型编码，唯一，如“STATIC_ECG”“DYNAMIC_ECG”“HOME_MONITOR” | 软件分析师：用于系统内部数据关联和判断；专家：编码统一，便于设备统计和跨系统对接 |
| type_name | VARCHAR | 30 | 类型名称：静态心电设备/动态心电设备/居家监护设备 | 专家：直观识别设备类型，合理分配使用；软件分析师：用于系统界面展示和数据统计 |
| type_desc | VARCHAR | 255 | 类型描述，明确该类型设备的用途和适用场景 | 专家：明确设备用途，适配不同监测需求；软件分析师：标准化描述，便于系统展示和培训 |
| sort | INT | 11 | 排序号，用于界面展示排序 | 软件分析师：控制界面展示顺序，优化用户体验；专家：便于快速查找常用设备类型 |

备注：以上所有数据表及字段设计仅供参考。 需要获取HIS、LIS、相关设备供应商最终数据格式后确认。